## Sheet2
附件2 蒲江县中医医院废水、废气、噪音检测需求目录
序号 | 污染源 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 | 手工测定方法 | 其他信息
| 类别/监测类别 | [10 empty] | 频次
1 | 废气 | DA001 | 废气排放口 | 氧含量,烟气量 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
2 | 废气 | DA001 | 废气排放口 | 氧含量,烟气量 | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
3 | 废气 | DA001 | 废气排放口 | 氧含量,烟气量 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
4 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | pH值 | 自动 | 是 | PH在线监测仪 | 在线监测室 | 是
5 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 色度 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | / | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
6 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 悬浮物 | 自动 | 是 | 悬浮物自动监测仪 | 在线监测室 | 是
7 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
8 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD在线监测仪 | 在线检测室 | 是
9 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
10 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | / | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
11 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 总磷（以P计） | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
12 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 石油类 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
13 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 动植物油 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
14 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 挥发酚 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
15 | 废水 | DW001 | 污水排放口 |  | 流量 | 自动 | 是 | WL-1A1 | 污水处理站排放口明渠 | 是 | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/6小时 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
16 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 总氰化物 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
17 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 总余氯（以Cl计） | 自动 | 是 | 余氯在线监测仪 | 在线监测室 | 是
18 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
19 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 肠道致病菌 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | / | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
20 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温,流量 | 肠道病毒 | 手工 |  |  |  |  | 按照相关生态环境标准确定 | / | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法
噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注
| 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A)
稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50
频发噪声
偶发噪声
备注：以上技术要求参照国家相关标准，检测后出具报告且出具报告的时间必须符合环保部门要求的标准与时间节点。